答疑

口服固体制剂GMP技术改造项目（办公楼、宿舍楼）消防系统安装工程招标文件特作以下补充说明：

- 抗震支架的二次优化设计及施工在本次招标范围内，投标单位自主报价。

- 防火卷帘门在本次招标范围内。

- 本次报价为固定总价包干，以招标范围结合清单工程项、量及施工图纸为准。我司提供的清单量只作为参考，具体工程量以图纸为准。